Задание 2. Тема: Расчет трехфазных электрических цепей.

Задание. Трехфазная нагрузка соединена звездой с нулевым проводом (рисунок 2.1 – 2.100) и подключена к источнику с симметричными линейными напряжениями В. Значения сопротивлений фаз нагрузки выбираются согласно таблицы 1.2. Требуется:

- Рассчитать линейные токи , , .

- Рассчитать активную, реактивную и полную мощности цепи.

- Построить векторную диаграмму и определить ток  в нулевом проводе.

а

b

с

A

C

B

Xc2

Xc2

Xc2

XL1

XL1

XL1

Xc1

Xc1

Xc1

Ra

Rс

Rb

| Номер варианта | UA, В | R, Ом | Ra, Ом | Rb, Ом | Rc, Ом | Rab, Ом | Rbc, Ом | Rca, Ом | XL1, Ом | Xc1, Ом | Xc2 Ом | , град. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | 380 | – | 2 | 2 | 6 | – | – | – | 6 | 8 | 4 | 240 |