Задача 5. В сеть переменного тока напряжением U включена цепь, состоящая из двух параллельных ветвей с сопротивлениями r1 r2 и Хc (рисунок 4 и таблица 5). Определить показания приборов, реактивную мощность цени, построить векторную диаграмму.

Рисунок 4

Таблица 5 Данные к задаче 5

| Величина | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| U, В | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 |
| Xс, Ом | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| r 1, Ом | 10 | 25 | 20 | 25 | 30 | 3 5 | 4 0 | 4 5 | 5 0 | 55 |
| r 2, Ом | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| ВНИМАНИЕ! Значения U, Xc– принимаются по предпоследней цифре зачетной книжки, а значения – r 1, r 2 - по последней. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Задача 6. В сеть переменного тока напряжением U включена цепь, состоящая из активных сопротивлений r1 r2, r3r индуктивного сопротивления ХL и емкостного сопротивления   Хс (рисунок 5 и таблица 6). Определить   показания приборов, включенных в цепь, полную и реактивную мощность цепи, построить векторную диаграмму и треугольник мощностей.

Рисунок 5

Таблица 6 Данные к задаче 6

| Величина | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| U, В | 110 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 380 | 400 | 500 | 600 |
| XL, Ом | 4.8 | 7 . 2 | 9.6 | 12.0 | 14.4 | 17.4 | 18.0 | 19.6 | 21.6 | 25.2 |
| Xс, Ом | 10 | 3 | 6 | 4 | 12 | 14 | 17 | 12 | 14 | 10 |
| r1, Ом | 1 . 8 | 2.7 | 3.5 | 4.0 | 4 .5 | 5.6 | 6.5 | 7.0 | 8.0 | 10.0 |
| r2, Ом | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
| r3, Ом | 3.8 | 5.2 | 6.6 | 8.0 | 9.4 | 10.8 | 12.2 | 13.6 | 15.0 | 16.6 |
| ВНИМАНИЕ! Значения U, XL, Xc – принимаются по предпоследней цифре зачетной книжки, а значения r 1, - r 3 – по последней. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Задача 15. В трехфазную сеть с симметричным линейным напряжением Uл включены треугольником сопротивления rab, rbc, ,  rca  ,и Хab, Хbc, Хca (табл. 15).

Определить фазные и линейные - токи, активную и реактивную мощность всей цепи и каждой фазы отдельно. Построить векторную диаграмму токов и напряжений.

Таблица 15 Данные к задаче 15

| Величина | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Uл, В | 127 | 220 | 380 | 660 | 127 | 220 | 380 | 660 | 220 | 380 |
| Xаb, Ом | 4 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3.5 | 8 | 7 | 4 | 12 |
| Xbc, Ом | 3 | 1.5 | 1 | 5 | 4 | 2.5 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| Xca, Ом | 8 | 4 | 2 | 10 | 9 | 7.5 | 12 | 11 | 8 | 3 |
| rab, Ом | 3 | 1.5 | 1 | 5 | 4 | 2.5 | 7 | 6 | 3 | 4 |
| rbc, Ом | 4 | 2 | 1.5 | 6 | 3.5 | 8 | 7 | 3.5 | 6 | 2 |
| rca, Ом | 6 | 3 | 1.5 | 8 | 7 | 5.5 | 10 | 9 | 4 | 8 |

ВНИМАНИЕ! Значения Uл, Xаb, Xbc Xca,– принимаются по предпоследней цифре зачетной книжки, а значения rab, rbc, rca– по последней.

Задача 19. Для асинхроннного короткозамкнутого трехфазного электродвигателя, тип которого приведен в таблице 19, определить ток потребляемый двигателем из сети, номинальную частоту вращения, номинальный, максимальный и пусковой моменты, а также пусковой ток и построить механическую характеристику.

Таблица 19 Данные к задаче 19

|  | Тип | Р с ном/ |  | Тип | Р с ном/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант | двигателя при nс=3000 об/мин | кВт | Вариант | двигателя при nс=1000 об/мин | кВт |
| 1 | 4А80В2УЗ | 2.2 | 6 | 4A100L6У3 | 2.2 |
| 2 | 4A100L2У3 | 5.5 | 7 | 4А112МВ6УЗ | 4.0 |
| 3 | 4А132М2УЗ | 11 | 8 | 4А132М6УЗ | 7.5 |
| 4 | 4A160S2У3 | 15 | 9 | 4А180М6УЗ | 18.5 |
| 5 | 4A180S2У3 | 22 | 10 | 4АН180М6УЗ | 18.5 |

ВНИМАНИЕ! Значения  принимаются по последней цифре зачетной книжки