
[image: image1.wmf]P

V

1

3

2

5

4

PV

k

=const


Рис. 6.3. Pv-диаграмма цикла Тринклера-Сабатэ.

ЗАДАЧА 6.3. Определить эффективную мощность Ne газотурбинной установки (ГТУ) без регенерации теплоты и ее эффективный КПД по заданной степени повышения давления 
[image: image2.wmf]21

/

b

=

РР

, известным адиабатным КПД турбины 
[image: image3.wmf]h

T

 и компрессора 
[image: image4.wmf]h

К

, температуре воздуха перед компрессором 
[image: image5.wmf]1

t

, температуре газа перед турбиной 
[image: image6.wmf]3

t

 и по расходу воздуха через ГТУ 
[image: image7.wmf]ВОЗ

G

. Изобразить цикл ГТУ в PV- и TS- диаграммах. Показать, как зависит термический КПД ГТУ от степени повышения давления 
[image: image8.wmf]b

. Исходные данные выбрать из табл.6.5.

Таблица 6.5

Исходные данные к задаче 6.3

	Послед-няя цифра шифра
	t1,ºC
	t3, ºC
	β
	Предпос-ледняя цифра шифра
	ηк
	ηТ
	
[image: image9.wmf]ВОЗ

G

,

кг/с

	0

1

2

3

4

5

6

7

8

9
	30

27

24

20

17

14

12

10

7

6
	850

830

880

900

920

860

840

820

800

780
	7,2

9,0

8,8

8,5

8,2

8,0

7,5

7,0

6,5

6,2
	0

1

2

3

4

5

6

7

8

9
	0,82

0,81

0,79

0,82

0,81

0,80

0,79

0,78

0,77

0,76
	0,89

0,88

0,85

0,87

0,86

0,84

0,82

0,86

0,83

0,85
	57

55

52

50

48

45

42

40

38

35


Пример РЕШЕНИЕ (вариант 99). В расчете принимать теплоемкость воздуха и газа Ср=1,01кДж/(кгК); показатель адиабаты К=1,41; механический КПД ГТУ ηм=0,98; давление воздуха перед компрессором Р1=0,1 МПа.

Удельный объем воздуха перед компрессором по уравнению Клапейрона:


[image: image10.wmf]63

111

/287278/(0,110)0,798/

=×=××=

vRTP

мкг

.

Температура воздуха после компрессора при адиабатном теоретическом сжатии по уравнению адиабатного процесса:


[image: image11.wmf]11

2121

/(/)

b

--

==

kk

kk

TTPP

;


[image: image12.wmf]1,411

1

1,41

21

2786,2473

b

-

-

=×=×=

k

k

TT

К

,

а при действительном адиабатном сжатии – из выражения внутреннего адиабатного КПД компрессора:


[image: image13.wmf]2121

()/()

h

=--

КД

ТТТТ

;


[image: image14.wmf]21

21

473278

278516

0,82

h

--

=+=+=

Д

К

ТТ

T

ТК

.

Давление сжатого воздуха в компрессоре


[image: image15.wmf]21

0,16,20,62

b

=×=×=

РРМПа

.

Удельные объемы воздуха в точках 2, 2Д, 3 по уравнению Клапейрона:


[image: image16.wmf]3

222

6

287473

/0,219/

0,6210

×

=×==

×

vRTP

мкг

;


[image: image17.wmf]3

222

6

287516

/0,239/

0,6210

×

=×==

×

ДД

vRTP

мкг

;


[image: image18.wmf]3

333

6

2871033

/0,478/

0,6210

×

=×==

×

vRTP

мкг

.

Температура газов после газовой турбины при адиабатном теоретическом расширении


[image: image19.wmf]11

3434

/(/)

b

--

==

КК

КК

T

ТРР

;


[image: image20.wmf]1,411

1

1,41

43

/1033/6,2808

b

-

-

===

К

К

ТТК

,

а при действительном адиабатном расширении – из выражения внутреннего адиабатного КПД газовой турбины


[image: image21.wmf]3434

()/()

h

=--

ТД

ТТТТ

;


[image: image22.wmf]4334

()1033(1033608)0,89655

h

=--×=--×=

ДТ

ТТТТК

.

Удельные объемы газа в точках 4 и 4Д по уравнению Клапейрона:


[image: image23.wmf]3

444

6

3

444

6

287608

/1.74/;

0,110

287655

/1,88/.

0,110

×

=×==

×

×

=×==

×

ДД

vRTP

мкг

vRTP

мкг


Для построения цикла ГТУ в TS – диаграмме необходимо определить изменения энтропии в процессах:


[image: image24.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

2332

2222

4114

4444

1033

ln/1,01ln0,79/();

473

516

ln/1,01ln0,088/();

473

278

ln/1,01ln0,79/();

608

655

ln/1,01ln

608

-

-

-

-

æö

=×=×=×

ç÷

èø

æö

=×=×=×

ç÷

èø

æö

=×=×=-×

ç÷

èø

æö

=×=×=

ç÷

èø

V

V

V

V

P

ДPД

P

ДPД

SCTT

кДжкгК

SCTT

кДжкгК

SCTT

кДжкгК

SCTT

0,079/().

×

кДжкгК


Эффективная работа ГТУ:


[image: image25.wmf](

)

(

)

(

)

21

34

()

1,01473278

1,0110336080,890,98139,2/.

0,82

hhh

h

éù

×-

=×=×-×-×=

êú

ëû

×-

éù

=×-×-×=

êú

ëû

P

eiMPTM

K

CTT

llCTT

кДжкг


Эффективный КПД ГТУ:


[image: image26.wmf]132

139,2

0,267

()1,01(1033516)

h

====

×-×-

ee

e

P

Д

ll

qCTT

.

Эффективная мощность ГТУ:


[image: image27.wmf]3

139,210577,93

-

=×=××=

ee

ВОЗ

NlG

МВт

.
Зависимость термического КПД цикла ГТУ от степени повышения давления определялась по выражению


[image: image28.wmf]1

1

1

h

b

-

=-

к

t

к

,

результаты расчетов по которому представлены в табл.6.6.

Таблица 6.6

Зависимость термического КПД цикла

без регенерации теплоты от степени повышения 

давления

	
[image: image29.wmf]b


	5
	6,2
	7
	8
	9

	
[image: image30.wmf]h

t


	0,374
	0,412
	0,432
	0,454
	0,472



[image: image31.wmf]T

S

1

3

2

4

2

д

4

д


Рис. 6.6. TS-диаграмма ГТУ без регенерации теплоты.


[image: image32.wmf]P

V

1

3

2

4

2

д

4

д


Рис. 6.5. Pv-диаграмма ГТУ без регенерации теплоты.

Из табл. 6.6 следует, что термический КПД возрастает с увеличением степени повышения давления в компрессоре.

_1134829944.unknown

_1134829961.unknown

_1134829970.unknown

_1134829979.unknown

_1134829983.unknown

_1134829988.unknown

_1134829990.unknown

_1134829992.unknown

_1134829985.unknown

_1134829981.unknown

_1134829975.unknown

_1134829977.unknown

_1134829972.unknown

_1134829966.unknown

_1134829968.unknown

_1134829964.unknown

_1134829953.unknown

_1134829957.unknown

_1134829959.unknown

_1134829955.unknown

_1134829948.unknown

_1134829950.unknown

_1134829946.unknown

_1134829935.unknown

_1134829939.unknown

_1134829942.unknown

_1134829937.unknown

_1134829931.unknown

_1134829933.unknown

_1109075092.doc


4











2







3







1







V







P







2д







4д












_1109075293.doc


4д







2д







4







2







3







1







S







T












_1109074756.doc


5







2







3







1







V







P







4







PVk=const












