- 3.1.1. Задание на контрольную работу

Контрольная работа состоит из двух разделов:

1. Расчет узловой схемы питания тяговой сети постоянного тока.

2. Определение интегральных показателей работы системы тягового электроснабжения.

- Порядок выполнения контрольной работы

- 1. Расчет узловой схемы питания тяговой сети постоянного тока

В ходе расчета узловой схемы питания необходимо определить:

1. Токи фидеров подстанции.

2. Потерю напряжения до каждого поезда на участке.

3. Потерю мощности в сети.

Исходные данные к выполнению контрольной работы принимаются студентами в соответствии со своим шифром по двум последним цифрам из таблицы 1.

Вариант 71

| Таблица 1 – Исходные данные для расчета узловой схемы питания тяговой сети |  |
| --- | --- |
| Окончание таблицы 1 |  |

Расчетная схема представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Узловая схема питания

При расчете узловой схемы питания считают, что имеется фиктивная подстанция, расположенная в узловой точке С (см. рисунок 1).

Напряжение ее Uc меньше, чем напряжение подстанций. Тогда каждую ветвь А1С1, А2,С2, В1С1, В2С2 можно рассматривать как двустороннюю схему с различным напряжением: подстанции и поста секционирования.

Токи фидеров подстанций рассчитываются по формулам:

|  | IA1C=1lCj=1m1AIj1AlC−lj1A+UA−UCr0lC; | (1.1) |
| --- | --- | --- |
|  | IA2C=1lCj=1m2AIj2AlC−lj2A+UA−UCr0lC; | (1.2) |
|  | IB1C=1l−lCj=1m1BIj1Blj1B−lC+UB−UCr0l−lC; | (1.3) |
|  | IB2C=1l−lCj=1m2BIj2Blj2B−lC+UB−UCr0l−lC, | (1.4) |

где r0 – сопротивление 1 км тяговой сети, Ом/км:

|  | r0=rр+rк, | (1.5) |
| --- | --- | --- |

где rp – сопротивление 1 км рельсов, Ом/км; rк – сопротивление 1 км проводов контактной подвески, Ом/км.

Для двухпутных участков сопротивление 1 км рельсов

|  | rp≈0,5Gp, |  |
| --- | --- | --- |

где Gp – масса одного погонного метра рельса, кг/м.

Сечение контактной подвески для удобства расчета приводят к медному эквиваленту Sм. Алюминий обладает в 1,7 раза меньшей проводимостью, чем медь, поэтому его медный эквивалент равен SА/1,7, где SА – площадь поперечного сечения алюминиевого провода. Таким образом,

|  | rк=ρSм, |  |
| --- | --- | --- |

где ρ– удельное сопротивление меди, равное 18,8 Оммм2/км; Sм– суммарная площадь сечения проводов контактной подвески в медном эквиваленте, мм2.

Напряжение поста секционирования Uc находится из системы уравнений

|  | IC1A=1lCj=1m1AIj1Alj1A−UA−UCr0lC;IC2A=1lCj=1m2AIj2Alj2A−UA−UCr0lC;IC1B=1l−lCj=1m1BIj1Bl−lj1B−UB−UCr0l−lC;IC2B=1l−lCj=1m2BIj2Bl−lj2B−UB−UCr0l−lC; | (1.6) |
| --- | --- | --- |

Получив распределение нагрузки между фидерами подстанций, можно определить токораспределение на линии и найти потерю напряжения в сети до любой нагрузки.

Потеря напряжения до поезда k на первом пути будет получаться как сумма двух слагаемых:

|  | ΔUk1=ΔUk10+ΔUk1C, | (1.7) |
| --- | --- | --- |

где ΔUk10 – потеря напряжения от нагрузок, лежащих на той же части схемы А1С1, А2,С2, В1С1, В2С2, где и нагрузка k, в предположении, что в точке С имеется подстанция;

ΔUk1C – потеря напряжения от тока IC в узле С между подстанциями А и В, т. е. как бы от уравнительного тока, текущего к фиктивной подстанции С.

Первое слагаемое:

– при lk1<lC

|  | ΔUk10=r0lC−lk1lCj=1k1Ij1Alj1A+lk1lCj=k1+1m1AIj1AlC−lj1A, | (1.8) |
| --- | --- | --- |

– при lk1>lC

|  | ΔUk10=r0l−lk1l−lCj=1k1Ij1Blj1B−lC+lk1−lCl−lCj=k1+1m1BIj1Bl−lj1B. | (1.9) |
| --- | --- | --- |

Второе слагаемое:

– при lk1<lC

|  | ΔUk1C=r0IC1Alk1, | (1.10) |
| --- | --- | --- |

– при lk1>lC

|  | ΔUk1C=r0IC1Bl−lk1. | (1.11) |
| --- | --- | --- |

Потеря мощности в сети в общем виде определяется как сумма двух составляющих:

– потери мощности при условии равного напряжения на подстанциях;

– потери мощности, вызванной протеканием уравнительного тока.

Следовательно,

|  | ΔP=k=1mΔUkIk+UA−UB2r0l. | (1.12) |
| --- | --- | --- |

2. Определение интегральных показателей работы

системы тягового электроснабжения

При заданных условиях необходимо найти:

- Среднее напряжение на токоприемнике поезда.

- Расход энергии на тягу поезда.

- Расход энергии на тяговой подстанции и в тяговой сети.

- Потери энергии в тяговой сети.

- КПД тяговой подстанции (без учета расхода на собственные нужды) и тяговой сети.

- Эффективный ток фидера тяговой подстанции за время хода поезда по межподстанционной зоне.

В качестве исходных данных принимаются: длина межподстанционной зоны и место расположения поезда на ней; скорость поезда и потребляемый им ток; тип контактной подвески и рельса.

- Среднее напряжение на токоприемнике поезда определяется по выражению:

|  | , | (2.1) |
| --- | --- | --- |

где  – внутреннее сопротивление тяговой подстанции:

|  |  | (2.2) |
| --- | --- | --- |

При движении поезда с установившейся неизменной скоростью можно заменить среднее по времени значение напряжение средним значением его по пройденному пути:

|  | , | (2.3) |
| --- | --- | --- |

где  – сопротивление 1 км тяговой сети, Ом/км.

- Расход энергии на тягу поезда за время хода tx

|  | . | (2.4) |
| --- | --- | --- |

- Расход энергии на тяговой подстанции (без учета расхода на собственные нужды) определяется по выражению:

|  | . | (2.5) |
| --- | --- | --- |

Расход энергии в тяговой сети:

|  |  | (2.6) |
| --- | --- | --- |

- Потери энергии в тяговой сети представляет собой разность между расходом энергии в тяговой сети и расходом энергии на тягу поезда:

|  | . | (2.7) |
| --- | --- | --- |

- КПД тяговой подстанции можно представить отношением расхода энергии в тяговой сети к расходу энергии на тяговой подстанции, а КПД тяговой сети – отношением расхода энергии на тягу поезда за время хода к расходу энергии в тяговой сети:

|  | , | (2.8) |
| --- | --- | --- |
|  |  | (2.9) |

- Эффективный ток фидера тяговой подстанции за время хода поезда по межподстанционной зоне находится из значения мгновенного тока фидера:

– для схемы одностороннего питания:

|  |  | (2.10) |
| --- | --- | --- |

– для схемы двустороннего питания:

|  |  | (2.11) |
| --- | --- | --- |

Формулу (2.10) можно записать в виде:

|  |  | (2.12) |
| --- | --- | --- |

формулу (2.11) в виде:

|  |  | (2.13) |
| --- | --- | --- |

При равномерном движении поезда можно заменить интеграл по времени в выражении (2.14) интегралом по пути:

|  |  | (2.14) |
| --- | --- | --- |

Тогда

|  |  |  | (2.15) |
| --- | --- | --- | --- |
| Таблица 2 – Исходные данные для определения интегральных показателей работы системы тягового электроснабжения |  |  |  |

| Окончание таблицы 2 |  |
| --- | --- |