Задача №1 Расчет линейной электрической цепи однофазного синусоидального тока.

Постановка задачи

Задана электрическая схема рис. 2. Исходные данные для схемы приведены в таблице 2.

Частота питающей сети 50Гц.

Необходимо выполнить следующее:

1.Определить токи в ветвях заданной электрической цепи, используя

комплексный метод расчета.

2. Составить баланс мощностей в комплексном виде.

3. Для любого замкнутого контура, содержащего источник э.д.с.,

построить векторную диаграмму напряжений, совмещенную с векторной

диаграммой токов.

4. Определить показание прибора.

Исходные данные:

Вариант 72.

Номер схемы 6.

Таблица 2

| R1, Ом | R2, Ом | R3, Ом | L1, МГн | L2, МГн | L3, МГн | C1, мкФ | С2, мкФ | С3, мкФ | Еm В | φe Град |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | - | 12 | 52,3 | 70 | - | 177 | - | 266 | 98.7 | 50 |

Рис.2

Задача №2

РАСЧЕТ ТРЕХФАЗНОЙ ЦЕПИ ПРИ СОЕДИНЕНИ

ПРИЕМНИКОВ ЗВЕЗДОЙ

К трехфазному источнику с симметричной системой фазных

напряжений подключена электрическая цепь, изображенная на рис. 3.1.

Значения линейного напряжения л U , активных r , индуктивных L x и

емкостных C x сопротивлений приемников приведены в таблице 3. При

расчете сопротивлением линейных и нейтрального проводов пренебречь.

Необходимо выполнить следующее:

1.Определить токи в линейных и нейтральном проводах;

2.Определить активную, реактивную и полную мощности приемников

электрической энергии;

3. Построить векторные диаграммы токов и напряжений.

Исходные данные:

Таблица 3

| 115 | - | - | 82 | - | - | 65 | 40 | - | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Рис.3