«Теория автоматического управления»

Содержание контрольной работы.

- Передаточная функция разомкнутой части системы имеет вид:

K=4

T1=0,2

T2=0,08

T3=0,5

a=1

Задание на контрольную работу:

- Подтвердить устойчивость следующими методами:

  - по корням характеристического уравнения;

  - по критерию Гурвица;

  - по критерию Михайлова;

  - по критерию Найквиста

- По передаточной функции РАЗОМКНУТОЙ системы построить ЛАЧХ. (с учетом масштабов – на миллиметровой бумаге или в Visio)

- Определить основные показатели качества САУ косвенным (корневым) методом

- Построить схему переменных состояния  ЗАМКНУТОЙ САУ методом последовательного программирования и определить основные матрицы: матрицу входа, матрицу выхода, матрицу коэффициентов, матрицу обхода