Домашнее задание по Модулю 2 (ДЗ освещение)

Для ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОМЕЩЕНИЯ и ХАРАКТЕРИСТИКИ  зрительных работ,

указанных в задании,

- определить нормированную освещенность ИСКУССТВЕННОГО освещения,

- выбрать  систему ИССКУСТВЕННОГО освещения и  источник света,

- рассчитать  ОБЩУЮ ОСВЕЩЕННОСТЬ  по методу КОЭФФИЦИЕНТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СВЕТОВОГО ПОТОКА

Примечание.   Если в качестве системы искусственного освещения должна быть выбрана       комбинированная система освещения, то в домашнем задании производится   расчет только ОБЩЕЙ ОСВЕЩЕНННОСТИ  при комбинированном освещении.

По результатам выполнения «ДЗ  М-2 освещение» оформляется Расчетно-пояснительная записка (РПЗ) .

Расчеты и РПЗ по «ДЗ  М-2 освещение»  выполняются в соответствии с указаниями и содержанием    РЕКОМЕНДАЦИЙ  по выполнению Домашнего задания по Модулю 2 по  ИСКУССТВЕННОМУ ОСВЕЩЕНИЮ.

Обязательные материалы  для выполнения «ДЗ  М-2 освещение»:

- Лекция «Производственное освещение» ;

- РЕКОМЕНДАЦИИ  по выполнению Домашнего задания по Модулю 2 по  ИСКУССТВЕННОМУ ОСВЕЩЕНИЮ.

Дополнительные источники:

- Смирнов С.Г., Баланцев С.К. Расчет искусственного освещения: Методическое пособие по разделу "Охрана труда в дипломном проекте"- М.: МВТУ им. Н.Э. Баумана, 1976.- 23 с.

- Трунова И.Г., Елькин А.Б. Производственное освещение: Учебное пособие по исполнению дипломных, курсовых и практических работ – Нижний Новгород, Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е.Алексеева, 2013. – 80 с.

- СП 52.13330.2011  Свод правил. Естественное и искусственное освещение.  Актуализированная редакция СНиП 23-05-95  (дата введения 2011-05-20)

Варианты заданий

Номер варианта выбирается по номеру в списке группы.

| № ва-ри-ан-та | Характеристика помещения |  | Характеристика зрительных работ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип | А х Б х h1, м ( длина х ширина х высота ) | Рассматриваемый объект |  |  | Цвет фона |  |
|  |  |  | Вид работ | Раз-мер объ-екта , мм | Цвет объек-та |  |  |
| 1 | Механический цех, металлорежущие станки | 24х12х6 | Чертеж | 0,45 | Чер-ный | Белый |  |
| 2 | Механический цех, металлорежущие станки | 18х12х6 | Риски на станке | 0,2 | Чер-ный | Светлосерый |  |
| 3 | Механический цех, комната ОТК | 8х6х3 | Микро-трещины | 0,1 | Темносе-рый | Серый |  |
| 4 | Конструкторский отдел | 10х8х3 | Чертежи | 0,45 | Чер-ный | Белый |  |
| 5 | Сборка узлов | 12х6х6 | Установкашайб | 1,5 | Се-рый | Чер-ный |  |
| 6 | Деревообрабаты-вающий цех | 18х12х6 | Разметка досок | 0,8 | Чер-ный | Светложел-тый |  |
| 7 | Комната инжене-ров-технологов | 6х5х3 | Докумен-ты | 0,6 | Чер-ный | Белый |  |
| 8 | Сборка изделий | 20х10х6 | Микро-провод | 1,5 | Темносиний | Чер-ный |  |
| 9 | Кабинет начальника цеха | 5х4х3 | Докумен-ты | 0,6 | Чер-ный | Белый |  |
| 10 | Заготовительное отделение | 12х10х6 | Разметка на детали | 0,9 | Чер-ный | Серый |  |
| 11 | Испытательная лаборатория | 12х10х6 | Шкалы приборов | 1,2 | Чер-ный | Светлосерый |  |
| 12 | Механический цех, металлорежущие станки | 24х 12 х6 | Чертежи | 0,45 | Чер-ный | Белый |  |
| 13 | Деревообрабаты-вающий цех | 12х10х6 | Риски на станке | 0,7 | Чер-ный | Светлосерый |  |
| 14 | Комната контролера | 5х3х3 | Риски на металлической линейке | 0,6 | Чер-ный | Серый |  |
| 15 | Кабинет преподавателей | 6х5х3 | Докумен-ты | 0,8 | Чер-ный | Белый |  |
| 16 | Участок прецизи-онных станков | 12х6х6 | Надписи на пульте | 0,9 | Темноси-ний | Светложел-тый |  |
| 17 | Комната специалистов | 6х5х3 | Докумен-ты | 0,7 | Чер-ный | Белый |  |
| 18 | Кабинет директора завода | 8х5х3 | Докумен-ты | 0,8 | Чер-ный | Белый |  |
| 19 | Кабинет бухгалтера | 5х3х3 | Платеж-ные чеки | 0,6 | Чер-ный | Белый |  |
| 20 | Контрольная лаборатория | 8х6х3 | Шкалы приборов | 0,8 | Чер-ный | Светлосерый |  |