Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение профессионального образования

«Уральский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Уральский ГАУ)
Кафедра  физики 

Электротехника и электроника
Задания к контрольным работам

для студентов всех форм обучения

направление подготовки 35.03.06 “ Агроинженерия”
профиль «Технический сервис в агропромышленном комплексе»
профиль «Технологическое оборудование для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции»

профиль «Технические системы в агробизнесе»
направление подготовки 15.03.02 

«Технологические машины и оборудование»
профиль «Машины и аппараты пищевых производств»

направление подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность»

профиль «Безопасность жизнедеятельности в техносфере»
Екатеринбург, 2015
Электротехника. Задания к контрольным работам для студентов очного и заочного отделения. 

Екатеринбург, Уральская государственная сельскохозяйственная академия, 2015.-27с.

Составители: доктор физико-математических наук,  О.И.Клюшников,

      канд. Физ-мат. наук, доцент      В.А. Охапкин
Контрольные задания предназначены для закрепления и проверки знаний студентов при самостоятельной работе. Задания по дисциплине «Электротехника и электроника» включают контрольные работы по различным разделам программы.

Рекомендовано к печати методической комиссией инженерного                    факультета Уральского ГАУ    

 «        »                             2015 г. Протокол №                      

Председатель

методической комиссии                                                            

Введение
При изучении курса «Электротехника и электроника» студенты всех форм обучения должны выполнить ряд заданий, включающих в себя задачи по всем разделам курса.

При выполнении каждого задания необходимо указать фамилию, имя, отчество, номер группы, вариант. Далее приводится чертеж (если надо), выполненный карандашом при помощи линейки, записывается краткое условие задачи (текст задачи не переписывается) и вопрос (что в задаче необходимо определить и какие графики или диаграммы построить).

Чертежи в работе должны быть аккуратными и наглядными, все векторные диаграммы следует строить с указанием масштаба, оси координат графиков вычерчиваются сплошными линиями; масштабы шкал по осям выбираются равномерными, начиная с нуля, с использованием всей площади графика.

      При расчетах необходимо придерживаться определенного порядка:

искомую величину выразить формулой, подставить известные значения величин, записать результаты расчета и единицы измерения.

В  данных  методических  указаниях  приведены  задачи  для самостоятельного решения, список рекомендуемой литературы.

Вариант выбирается студентами по двум последним цифрам зачетной книжки. В случае, когда последние номера книжки превышают величину 50, студент выбирает вариант согласно разнице, полученной путем вычитания из последних двух цифр зачетной книжки  величины равной 50. Пример: номер последних двух цифр равен 62. Это означает, что Ваш вариант под номером 62-50, т.е. под номером 12.

Контрольные задания. 

Задача 1.Составление уравнений по законам Кирхгофа и определение токов в схеме методом контурных токов

Для электрической схемы, изображенной на рис. 1-1 -- 1-50 по заданным в табл. 1 сопротивлениям и э.д.с. выполнить следующее: 

1) составить систему уравнений, необходимых для определения токов по первому и второму законам Кирхгофа;

2) упростить схему, заменив треугольник сопротивлений 14, Ts и Гв эквивалентной звездой; начертить расчетную схему с эквивалентной звездой, и показать на ней токи;

3) найти все токи, пользуясь методом контурных токов; найти токи в заданной схеме;

4) определить показание вольтметра и составить баланс мощностей для заданной схемы.

[image: image26.png]Puc. 3-17





Рис. 1- 1                                                                    Рис. 1-2


[image: image2.png]



Рис. 1-3                                                                     Рис. 1-4

[image: image3.png]



[image: image4.png]



[image: image5.png]



[image: image6.png]



                        Рис. 1- 5                                                         Рис. 1- 6

[image: image7.png]



[image: image8.png].

7 Z
; 2 _‘;./v":!x’ﬁi





Рис. 1-7                                                              Рис. 1 – 8

Рис.1- 9                                                                 Рис. 1 - 10

  [image: image9.png]



[image: image10.png]



[image: image11.png]Puc. 1-13

Puc. 1-14





[image: image12.png]




[image: image13.png]Puc. 1-17




[image: image14.png]Puc. 1-19 Puc. 1-20




[image: image15.png]© Pue. 1-21 Puc. 1-22




[image: image16.png]



[image: image17.png],

%4
%,
r





[image: image18.png]Puc. 1-37 Puc. 1-38

( AY £ 2762 ,__7'_2_L
| RN b £3/07
% Ty
75
v %

¢ fl}"&’/

7 : 7y > 2
J T, .

\'/EZ% ! ! \y ‘z

Pye. 1:39 Prc. 1-40





[image: image19.png]% G ‘
En

7 7% oy
1
e | SEUR g

£,

¢ EZIP a2

73 Tz

Pue. 1-42

\4
77
%






                                                                                                                                                                                   Таблица 1

	Вариант

	Рисунок

	Е1 ,В

	Е2 ,B

	Е3 ,В

	r01 ,OM

	r02 ,0м

	r03  ,0м

	r1 ,0м

	r2 ,Ом

	 r3 ,0м

	r4.Ом

	r5 Ом

	r6,0м


	0

	1-1

	22

	24

	10

	0,2

	
	1,2

	2

	1

	8

	4

	10

	6


	1

	1-2

	55

	18

	4

	0,8

	
	0,8

	8

	4

	3

	2

	4

	4


	2

	1-3

	36

	10

	25

	
	0,4

	0,5

	4

	8

	3

	1

	2

	7


	3

	1-4

	16

	5

	32

	
	0,6

	0,8

	9

	3

	2

	4

	1

	5


	4

	1-5

	14

	25

	28

	0,9

	1,2

	
	5

	2

	8

	2

	2

	6


	5

	1-1

	20

	22

	9

	0,1

	
	1,1

	1

	2

	6

	3

	8

	4


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6

	1-6

	5

	16

	30

	0,4

	
	0,7

	6

	4

	3

	2

	5

	3


	7

	1-7

	10

	6

	24

	0,8

	0,3

	
	3,5

	5

	6

	6

	3

	1


	8

	1-8

	6

	20

	4

	
	0,8

	1,2

	4

	6

	4

	4

	3

	3


	9

	1-9

	21

	4

	10

	
	0,2

	0,6

	5

	7

	2

	8

	1

	1


	10

	1-10

	4

	9

	18

	0,8

	
	0,7

	2,7

	10

	4

	8

	10

	2


	11

	1-11

	4

	24

	6

	0,9

	
	0,5

	9

	8

	1

	6

	10

	4


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12

	1-12

	16

	8

	9

	0,2

	0,6

	
	2,5

	6

	6

	5

	10

	5


	13

	1-13

	48

	12

	6

	0,8

	1,4

	
	4,2

	4

	2

	12

	6

	2


	14

	1-14

	12

	36

	12

	
	0,4

	1,2

	3,5

	5

	1

	5

	6

	9


	15

	1-15

	12

	6

	40

	1,2

	0,6

	
	2

	3

	8

	5

	7

	8


	16

	1-16

	8

	6

	36

	1,3

	
	1,2

	3

	2

	1

	6

	8

	6


	17

	1-17

	72

	12

	4

	0,7

	1,5

	
	6

	1

	10

	4

	12

	4


	18

	1-18

	12

	48

	6

	
	0,4

	0.4

	2.5

	1

	4

	15

	2

	2


	19

	1-19

	12

	30

	9

	0,5

	
	0,5

	3,5

	2

	3

	3

	1

	3


	20

	1-20

	9

	6

	27

	
	1

	0,8

	4,5

	2

	8

	13

	4

	3


	21

	1-21

	15

	63

	6

	1

	
	1,2

	5

	3

	1

	2

	12

	3


	22

	1-22

	54

	27

	3

	1,2

	0,9

	
	8

	3

	1

	4

	2

	2


	23

	1-23

	36

	9

	24

	
	0,8

	0,8

	3

	4

	2

	1

	5

	1



                                                                                                                                                       Продолжение таблицы 1

	24

	1-24

	3

	66

	9

	
	0,7

	1,2

	1

	4

	2

	2

	7

	'3


	25

	1-25

	12

	30

	25

	1

	0,4

	
	1

	5

	1

	1

	6

	4


	26

	1-26

	30

	16

	10

	0,6

	0,8

	
	2

	5

	3

	1

	8

	R


	27

	1-27

	10

	32

	10

	0,6

	
	1

	1,5

	6

	1

	7

	1

	К


	28

	1-28

	5

	10

	36

	0,3

	
	0,8

	1,2

	6

	3

	2

	2

	2


	29

	1-29

	40

	25

	8

	
	0,2

	0,2

	3

	3

	2

	4

	3

	2


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30

	1-30

	8

	40

	10

	0,8

	1

	
	5

	3

	3

	3

	2

	1


	31

	1-31

	22

	24

	10

	0,2

	
	1,2

	2

	1

	8

	4

	10

	6


	32

	1-32

	55

	18

	4

	0,8

	
	0,8

	8

	4

	3

	2

	4

	4


	33

	1-33

	36

	10

	25

	
	0,4

	0,5

	4

	8

	3

	1

	2

	7


	34

	1-34

	16

	5

	32

	
	0,6

	0,8

	9

	3

	2

	4

	1

	5


	35

	1-35

	14

	25

	28

	0,9

	1,2

	
	5

	2

	8

	2

	2

	6


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36

	1-36

	5

	16

	30

	0,4

	
	0,7

	6

	4

	3

	2

	5

	3


	37

	1-37

	10

	6

	24

	0,8

	0,3

	
	3,5

	5

	6

	6

	3

	1


	38

	1-38

	6

	20

	4

	
	0,8

	1,2

	4

	6

	4

	4

	3

	3


	39

	1-39

	21

	4

	10

	
	0,2

	0,6

	5

	7

	2

	8

	1

	1


	40

	1-40

	4

	9

	18

	0,8

	
	0,7

	2,7

	10

	4

	8

	10

	2


	41

	1-41

	4

	24

	6

	0,9

	
	0,5

	9

	8

	1

	6

	10

	4


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42

	1-42

	16

	8

	9

	0,2

	0,6

	
	2,5

	6

	6

	5

	10

	5


	43

	1-43

	48

	12

	6

	0,8

	1,4

	
	4,2

	4

	2

	12

	6

	2


	44

	1-44

	12

	36

	12

	
	0,4

	1,2

	3,5

	5

	1

	5

	6

	9


	45

	1-45

	12

	6

	40

	1,2

	0,6

	
	2

	3

	8

	5

	7

	8


	46

	1-46

	8

	6

	36

	1,3

	
	1,2

	3

	2

	1

	6

	8

	6


	47

	1-47

	72

	12

	4

	0,7

	1,5

	
	6

	1

	10

	4

	12

	4


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	48

	1-48

	12

	48

	6

	
	0,4

	0,4

	2,5

	1

	4

	15

	2

	2


	49

	1-49

	12

	30

	9

	0,5

	
	0,5

	3,5

	2

	3

	3

	1

	3


	50

	1-50

	9

	6

	27

	
	1

	0,8

	4,5

	2

	8

	13

	4

	3



[image: image1.png]


Задача 2.Расчет однофазных цепей переменного тока. Метод комплексов.
Для электрической схемы, изображенной на рис. 2-1 - 2-10, по заданным в табл. 2 параметрам и э.д.с. источника, определить токи во всех ветвях цепи и напряжения на отдельных участках. Составить баланс активной и реактивной мощностей. Построить в масштабе на комплексной плоскости векторную диаграмму токов и потенциальную диаграмму напряжений по внешнему контуру. Определить показание вольтметра и активную мощность, показываемую ваттметром.

[image: image23.png]Puc. 3-17






[image: image20.png]Puc. 2-3 Puc 2-4

Puc, 2-5

™

Puc. 29 Puc 2-10




                                                                                                                                                          Таблица 2

	Вариант


	Рисунок


	Е,В


	f,rц

	С1,мкф


	С2,мкф


	СЗ,мкф


	С4,мкф


	L1,мГн


	L2, мГн


	L3,мГн


	r1,0м


	r2,0м


	r3,0м



	0


	2-1


	150


	50


	637


	300


	
	
	
	
	15,9


	2


	3


	4



	1


	2-1


	100


	50


	637


	300


	
	
	
	
	15,9


	8


	3


	4



	2


	2-1


	120


	50


	637


	300


	
	
	
	
	15,9


	8


	3


	4



	3


	2-1


	200


	50


	637


	300


	
	
	
	
	15,9


	8


	3


	4



	4


	2-1


	220


	50


	637


	300


	
	
	
	
	15,9


	8


	3


	4



	5


	2-2


	50


	50


	
	
	100


	
	15,9


	1000


	115


	10


	4


	100



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6


	2-2


	100


	50


	
	
	100


	
	15,9


	1000


	115


	10


	4


	100



	7


	2-2


	120


	50


	
	
	100


	
	15,9


	1000


	115


	10


	4


	100



	8


	2-2


	200


	50


	
	
	100


	
	15,9


	1000


	115


	10


	4


	100



	9


	2-2


	220


	50


	
	
	100


	
	15,9


	1000


	115


	10


	4


	100



	10


	2-3


	50


	50


	637


	
	
	
	
	15,9


	6,37


	5


	10


	8



	11


	2-3


	100


	50


	637


	
	
	
	
	15,9


	6,37


	5


	10


	8



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12


	2-3


	120


	50


	637


	
	
	
	
	15,9


	6,37


	5


	10


	8



	13


	2-3


	200


	50


	637


	
	
	
	
	15,9


	6,37


	5


	10


	8



	14


	2-3


	220


	50


	637


	
	
	
	
	15,9


	6,37


	5


	10


	8



	15


	2-4


	150


	50


	
	1600


	
	
	31,8


	
	95


	10


	2


	10



	16


	2-4


	100


	50


	
	1600


	
	
	31,8


	
	95


	10


	8


	10



	17


	2-4


	120


	50


	
	1600


	
	
	31,8


	
	95


	10


	8


	10



	18


	2-4


	200


	50


	
	1600


	
	
	31,8


	
	95


	10


	8


	10



	19


	2-4


	220


	50


	
	1600


	
	
	31,8


	
	95


	10


	8


	10



	20


	2-5


	50


	50


	637


	159


	
	
	
	
	95


	15


	10


	

	21


	2-5


	100


	50


	637


	159


	
	
	
	
	95


	15


	10


	

	22


	2-5


	120


	50


	637


	159


	
	
	
	
	95


	15


	10


	

	23


	2-5


	200


	50


	637


	159


	
	
	
	
	95


	15


	10


	


                                                                                                                                                      Продолжение таблицы 2

	24

	2-5

	220

	50

	637

	159

	
	
	
	
	95

	15

	10

	

	25

	2-6

	150

	50

	
	
	637

	159

	25

	9

	
	6

	4

	

	26

	2-6

	100

	50

	
	
	637

	159

	25

	9

	
	6

	4

	

	27

	2-6

	100

	50

	
	
	637

	159

	25

	9

	
	6

	4

	

	28

	2-6

	200

	50

	
	
	637

	159

	25

	9

	
	6

	4

	

	29

	2-6

	220

	50

	
	
	637

	159

	25

	9

	
	6

	4

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30

	2-7

	50

	50

	
	637

	
	
	19,1

	
	31,8

	40

	
	40


	31

	2-7

	100

	50

	
	637

	
	
	19,1

	
	31,8

	40

	
	10


	32

	2-7

	120

	50

	
	637

	
	
	19,1

	
	31,8

	40

	
	10


	33

	2-7

	200

	50

	
	637

	
	
	19,1

	
	31,8

	10

	
	40


	34

	2-7

	220

	50

	
	637

	
	
	15,9

	
	31,8

	40

	
	10


	35

	2-8

	50

	50

	
	318

	
	
	15,9

	
	
	8

	10

	4


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36

	2-8

	100

	50

	
	318

	
	
	15,9

	
	
	8

	10

	4


	37

	2-8

	150

	50

	
	318

	
	
	15,9

	
	
	8

	10

	4


	38

	2-8

	200

	50

	
	318

	
	
	15,9

	
	
	8

	10

	4


	39

	2-8

	220

	50

	
	318

	
	
	15,9

	
	
	8

	10

	4


	40

	2-9

	50

	50

	
	318

	
	
	9,55

	
	
	4

	40

	40


	41

	2-9

	100

	50

	
	318

	
	
	9,55

	
	
	4

	40

	4


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42

	2-9

	120

	50

	
	318

	
	
	9,55

	
	
	4

	40

	4


	43

	2-9

	200

	50

	
	318

	
	
	9,55

	
	
	40

	10

	40


	44

	2-9

	220

	50

	
	318

	
	
	9,55

	
	
	40

	10

	40


	45

	2-10

	50

	50

	
	189

	
	
	15,9

	
	31,8

	35

	20

	

	46

	2-10

	100

	50

	
	159

	
	
	15,9

	
	31,8

	35

	20

	

	47

	2-10

	120

	50

	
	159

	
	
	15,9

	
	31,8

	35

	20

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	48

	2-10

	200

	50

	
	159

	
	
	15,9

	
	31,8

	35

	20

	

	49

	2-10

	220

	50

	
	159

	
	
	15,9

	
	31,8

	35

	20

	

	50

	2-10

	50

	50

	
	318

	
	
	15,9

	
	31,8

	5

	10

	


Задача 3. Расчет трехфазных цепей.
Для электрической схемы изображенной на рис. 3-1—3-17, по заданным в табл. 3  параметрам и линейному напряжению, определить фазные и линейные токи в нейтральном проводе (для четырехпроводной схемы), активную мощность всей цепи и каждой фазы отдельно. Построить векторную диаграмму токов и напряжений на комплексной плоскости. 
[image: image21.png]Puc. 31
a
"z
Ta
n
7z %
A
o i
b
Puc 33
a
ra
f
I, Zp

Puc. 35

Puc. 3-6





[image: image22.png]Puc. 3-7 Puc. 3-8

Puc. 3-9 Puc. 3-10

Puc. 3-11 Puc. 3-12

Puc 3-14




                                                                                                                                                                           Таблица 3

	Вариант

	Рисунок

	Un ,B

	ra, 0м

	rб ,0м

	rc,0м

	ха,0м

	хб,0м

	хс,0м

	rаб,0м

	rбс,0м

	rca,0м

	хаб,0м

	Хбс,0м

	Xса0м


	0

	3-1

	127

	8

	8

	8

	В

	6

	6

	
	
	
	
	
	

	1

	3-1

	220

	8

	8

	8

	6

	6

	6

	
	
	
	
	
	

	2

	3-1

	380

	8

	8

	8

	6

	6

	6

	
	
	
	
	
	

	3

	3-2

	127

	3

	4

	6

	4

	3

	8

	
	
	
	
	
	

	4

	3-2

	220

	8

	4

	6

	4

	3

	8

	
	
	
	
	
	

	5

	3-2

	380

	8

	4

	е

	4

	3

	8

	
	
	
	
	
	

	6

	3-3

	127

	4

	8

	в

	3

	4

	8

	
	
	
	
	
	

	7

	3-3

	220

	4

	8

	6

	3

	4

	9

	
	
	
	
	
	

	8

	3-3

	380

	4

	3

	в

	8

	4

	8

	
	
	
	
	
	

	9

	3-4

	127

	16,8

	8

	8

	14,2

	6

	4

	
	
	
	
	
	

	10

	3-4

	220

	16,8

	8

	8

	14,2

	6

	4

	
	
	
	
	
	

	11

	3-4

	380

	16,8

	8

	8

	8

	6

	4

	
	
	
	
	
	

	12

	3-5

	127

	10

	
	
	
	10

	10

	
	
	
	
	
	


	13

	3-5

	220

	10

	
	
	
	10

	10

	
	
	
	
	
	

	14

	3-5

	380

	10

	
	
	
	10

	10

	
	
	
	
	
	

	15

	3-6

	127

	
	
	
	
	
	
	8

	8

	8

	6

	6

	6


	16

	3-6

	220

	
	
	
	
	
	
	8

	8

	8

	6

	6

	6


	17

	3-6

	380

	
	
	
	
	
	
	8

	8

	8

	6

	6

	6


	18

	3-7

	127

	
	
	
	
	
	
	8

	4

	6

	4

	3

	8


	19

	3-7

	220

	
	
	
	
	
	
	8

	4

	6

	4

	3

	8


	20

	3-7

	380

	
	
	
	
	
	
	8

	4

	6

	4

	3

	8


	21

	3-8

	127

	
	
	
	
	
	
	4

	8

	6

	3

	4

	8


	22

	3-8

	220

	
	
	
	
	
	
	4

	8

	6

	3

	4

	8


	23

	3-8

	380

	
	
	
	
	
	
	4

	8

	6

	3

	4

	8



                                                                                                                                                Продолжение таблицы З

	24

	3-9

	127

	
	
	
	
	
	
	16,8

	8

	3

	14,2

	6

	4


	25

	3-9

	220

	
	
	
	
	
	
	16,8

	8

	3

	14,2

	6

	4


	26

	3-9

	380

	
	
	
	
	
	
	16,8

	8

	8

	14,2

	6

	4


	27

	3-10

	127

	
	
	
	
	
	
	10

	
	
	
	10

	10


	28

	3-10

	220

	
	
	
	
	
	
	10

	
	
	
	10

	10


	29

	3-10

	380

	
	
	
	
	
	
	10

	
	
	
	10

	10


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30

	3-11

	127

	10

	
	
	
	10

	10

	
	
	
	
	
	

	31

	3-11

	220

	10

	
	
	
	10

	10

	
	
	
	
	
	

	32

	3-11

	380

	10

	
	
	
	10

	10

	
	
	
	
	
	

	33

	3-12

	127

	15

	
	
	
	5

	5

	
	
	
	
	
	

	34

	3-12

	220

	15

	
	
	
	5

	5

	
	
	
	
	
	

	35

	3-12

	380

	15

	
	
	
	5

	5

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36

	3-13

	127

	
	
	
	
	
	
	
	3

	8

	4

	6

	8


	37

	3-13

	220

	
	
	
	
	
	
	
	3

	8

	4

	6

	8


	38

	3-13

	380

	
	
	
	
	
	
	
	3

	8

	4

	6

	8


	39

	3-14

	127

	
	
	
	
	
	
	8

	4

	8

	
	6

	10


	40

	3-14

	220

	
	
	
	
	
	
	8

	4

	8

	
	6

	10


	41

	3-14

	380

	
	
	
	
	
	
	8

	4

	8

	
	6

	10


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42

	3-15

	127

	
	
	
	
	
	
	
	5

	6

	5

	8

	4


	43

	3-15

	220

	
	
	
	
	
	
	
	5

	6

	5

	8

	4


	44

	3-15

	380

	
	
	
	
	
	
	
	5

	6

	5

	3

	4


	45

	3-16

	127

	
	
	
	
	
	
	5

	
	6

	10

	8

	4


	46

	3-16

	220

	
	
	
	
	
	
	5

	
	6

	10

	8

	4


	47

	3-16

	380

	
	
	
	
	
	
	5

	
	6

	10

	8

	4


	48

	3-17

	127

	
	3

	
	15

	
	10

	
	
	
	
	
	

	49

	3-17

	220

	
	3

	
	15

	
	10

	
	
	
	
	
	

	50

	3-17

	380

	
	3

	
	15

	
	10

	
	
	
	
	
	


[image: image24.png]Puc. 1-49 Puc. 1-50




Задача 4.Определение характеристик трехфазного трансформатора

  Для трехфазного трансформатора, параметры которого приведены в табл.4, определить: коэффициент мощности холостого хода cos φо ; коэффициент мощности cos φ при нагрузках β = 0,7  и cos φ2 = 1,   β = 0,7  и cos φ2 = 0,75; сопротивления первичной и вторичной обмоток (r1; x1 и r2; x2);  расчетные сопротивления zo,  ro  и xo; угол магнитных потерь δ. Построить векторную диаграмму трансформатора для нагрузки β = 0,8 и cos φ2 = 0,75.Построить внешнюю характеристику U2 = f1 ( β )   и зависимость к.п.д. от нагрузки

 η = f(β)  для cos φ2 = 0,75. Начертить Т – образную схему замещения трансформатора.

Задача 5. Определение характеристик асинхронного двигателя.

   Трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором ,с номинальной  мощностью Рн , включен в сеть под номинально напряжение Uн, с частотой f = 50 Гц.  Определить: номинальный Iн и пусковой Iп ток; номинальный Мн , пусковой Мп  и максимальный  Мм моменты; полные потери в двигателе при номинальной нагрузке ΔРн. Построить механические характеристики М = f (s ) и n = f (М). Как при снижении напряжения изменится пусковой момент двигателя  при снижении напряжения на его  зажимах на 15% и возможен ли пуск двигателя при этих условиях подключения к нему номинальной нагрузки ? Данные для расчета приведены в таблице 5. Для вариантов 25-50 величину  sn увеличить на 1,5%. 

Таблица 4

	
	
	
	Данные   для   расчета  параметров электродвигателя
Для

для расчета


	Ва
риант

	Группа соединений

	Номинальная мощность Sн, кВ А

	Номинальное напряжение

Напряжениее короткого замыкания u«,%

	Напряжение короткого замыкания Рк ,Вт

	Мощность короткого замыкания
Рк ,Вт

	Мощность холостого хода 
Р0,Вт


	
	
	
	U1н,B

	U20,B

	
	
	
	Ток холостого хода I,%

	0

	Y/Yo=0

	10

	6300

	400

	5

	335

	105

	10


	1

	YA=11

	20

	6300

	230

	5

	600

	180

	9


	2

	Y/Yo=0

	30

	10000

	400

	5

	850

	300

	9


	3

	Y/Yo=0

	50

	10000

	400

	5

	1325

	440

	8


	4

	Y/Yo=0

	75

	10000

	230

	5

	1875

	590

	7,5


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5

	Y/Yo=0

	100

	10000

	525

	5

	2400

	730

	7,5


	6

	YA=11

	180

	10000

	525

	5

	4100

	1200

	7


	7

	Y/Yo=0

	240

	10000

	525

	5

	5100

	1600

	7


	8

	YA=11

	320

	35000

	10500

	6,5

	6200

	2300

	7,5


	9

	Y/Yo=0

	420

	10000

	525

	5,5

	7000

	2100

	6,5


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10

	Y/Yo=0

	25

	6000

	230

	4,5

	600

	125

	3


	11

	Y/Yo=0

	25

	10000

	230

	4,7

	690

	125

	3


	12

	YA=11

	25

	6000

	400

	4,5

	600

	125

	3


	13

	YA=11

	25

	10000

	400

	4,7

	690

	125

	3


	14

	Y/Yo=0

	40

	10000

	230

	4,5

	880

	180

	3


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15

	Y/Yo=0

	40

	6000

	230

	4,5

	880

	180

	3


	16

	Y/Yo=0

	40

	6000

	400

	4,7

	1000

	180

	3


	17

	YA=11

	40

	10000

	400

	4

	690

	125

	3,2


	18

	Yu=11

	63

	6000

	230

	4,5

	1280

	260

	2,8


	19

	Y/A=11

	63

	6000

	400

	4,5

	1280

	260

	2,8


	20

	Y/A=11

	63

	10000

	230

	4,7

	1470

	260

	2,8



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Продолжение таблицы 4

	21

	Y/Yo=0

	63

	10000

	400

	4,7

	1470

	260

	2,8


	22

	Y/Yo=0

	63

	2000

	400

	4,7

	1470

	260

	2,8


	23

	Y/Yo=0

	63

	20000

	230

	4,7

	1470

	260

	2,8


	24

	Y/Yo=0

	63

	2000

	400

	4,5

	1280

	260

	2,8


	25

	Y/A=11

	100

	10000

	230

	4,7

	2270

	365

	2,6


	26

	Y/A=11

	100

	10000

	400

	4,7

	2270

	365

	2,6


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27

	Y/A=11

	100

	6000

	230

	4,5

	1970

	365

	2,6


	28

	Y/Yo=0

	100

	6000

	400

	4,5

	1970

	365

	2,6


	29

	Y/A=11

	100

	20000

	230

	4,7

	2270

	465

	2,6


	30

	Y/Yo=0

	100

	20000

	400

	4,7

	2270

	465

	2,6


	31

	Y/A=11

	100

	35000

	230

	4,7

	2270

	465

	2,6


	32

	Y/Yo=0

	100

	35000

	400

	4,7

	2270

	465

	2,6


	33

	Y/A=11

	160

	6000

	230

	4,5

	2650

	540

	2,4


	34

	Y/A=11

	160

	6000

	400

	4,5

	2650

	540

	2,4


	35

	Y/Yo=0

	160

	10 000

	230

	4,5

	3100

	540

	2,4


	36

	Y/Yo=0

	160

	10000

	400

	4,5

	3100

	540

	2,4


	37

	Y/A=11

	160

	6000

	690

	4,5

	2650

	540

	2,4


	38

	Y/A=11

	250

	6 000

	230

	4,5

	3700

	780

	2,3


	39

	Y/A=11

	250

	6000

	400

	4,5

	3700

	780

	2,3


	40

	Y/Yo=0

	250

	10000

	230

	4,7

	4200

	780

	2,3


	41

	Y/Yo=0

	250

	10000

	690

	4,7

	4200

	780

	2,3


	42

	Y/Yo=0

	400

	3000

	400

	4,5

	5500

	1080

	3,2


	43

	Y/Yo=0

	400

	6000

	400

	4,5

	5500

	1080

	3,2


	44

	Y/Yo=0

	400

	6000

	690

	4,5

	5500

	1080

	3,2


	45

	Y/Yo=0

	400

	6 300

	400

	4,5

	5500

	1080

	3,2


	46

	Y/Yo=0

	400

	10000

	230

	4,5

	5500

	1080

	3,2


	47

	Y/Yo=0

	400

	10000

	400

	4,5

	5500

	1080

	3,2


	48

	Y/Yo=0

	400

	10 000

	690

	4,5

	5500

	1080

	3,2


	49

	Y/Yo=0

	630

	3000

	400

	5

	7600

	1680

	3,2


	50

	Y/Yo=0

	630

	6000

	400

	5

	7600

	1680

	3,2



                                                                                                                                                          Таблица 5

	                                                          Данные    для    расчета

Данные для расчета


	Вариант

	uн.b

	Рн, кВт

	Sн, %

	 η


	сosφн 

	Р

	Ммах/Мн

Мн

	Мп/ Мн

	Iп/Iн



	0 , 25

	220

	0.8

	3

	0,78

	0,86

	1

	2,2

	1.9

	7


	1 , 26

	220

	0,1

	3

	0,795

	0,87

	1

	2,2

	1,9

	7


	2 , 27

	220

	1,5

	4

	0,805

	0,88

	1

	2,2

	1,8

	7


	3 , 28

	220

	2,2

	4,5

	0,83

	0,89

	1

	2,2

	1,8

	7


	4 , 29

	220

	3

	3,5

	0,845

	0,89

	1

	2,2

	1.7

	7


	5 , 30

	220

	4

	2

	0,855

	0,89

	1

	2,2

	1,7

	7


	6 , 31

	220

	5,5

	3

	0,86

	0,89

	1

	2,2

	1,7

	7


	7 , 32

	220

	7,5

	3,5

	0,87

	0,89

	1

	2,2

	1,6

	7


	8 , 33

	220

	10

	4

	0,88

	0,89

	1

	2,2

	1,5

	7


	9 , 34

	220

	13

	3,5

	0,88

	0,89

	1

	2,2

	1.5

	7


	10, 35

	220

	17

	3,5

	0,88

	0,9

	1

	2,2

	1,2

	7


	11, 36

	220

	22

	3,5

	0.88

	0,9

	1

	2,2

	1,1

	7


	12, 37

	220

	30

	3

	0,89

	0,9

	1

	2,2

	1,1

	7


	13, 38

	220

	40

	3

	0.89

	0,91

	1

	2,2

	1

	7


	14, 40

	220

	55

	3

	0,9

	0,92

	1

	2,2

	1

	7


	15, 41

	220

	75

	3

	0,9

	0,92

	1

	2,2

	1

	7


	16^ 42

	220

	100

	2,5

	0,915

	0.92

	1

	2

	1

	7


	17 43

	380

	10

	3

	0,885

	0,87

	2

	2

	1,4

	7


	18 44

	380

	13

	3

	0,885

	0,89

	2

	2

	1,3

	7


	19 45

	380

	17

	3

	0,89

	0,89

	2

	2

	1.3

	7


	20 46

	380

	22

	3

	0,9

	0,9

	2

	2

	1,2

	7


	21 47

	380

	30

	3

	0,91

	0,91

	2

	2

	1,2

	7


	22 48

	380

	40

	3

	0,925

	0,92

	2

	2

	1.1

	7


	23, 49

	380

	55

	3

	0,925

	0,92

	2

	2

	1,1

	7


	50

	380

	75

	3

	0,925

	0,92

	2

	2

	1,1

	7



Литература:

1 .Касаткин А.С., Немцов М.В. Электротехника. Учебник для вузов.-М.: Высш. шк. 1999.

2. Иванов И.И., Лукин А.Ф., Соловьев Г.И. Электротехника. СП, изд. (Лань), 1999-192 с

3. Рекус Г.Г., Белоусов А.И. Сборник задач и упражнений по электротехнике и основам электроники. -М.: Высш. шк. 2000.

4. Соколов Б.П., Соколов В.Б. Электротехника и основы электроники, Методические   указания и контрольные задания для студентов-заочников инженерно-технических специальностей ВУЗов.- М.: Высш.шк. 1981.

Электротехника и электроника
Задания к контрольным работам для студентов заочного отделения 

Подписано в печать 02.09.15 г.Формат 60х84/16.Бумага для множительных аппаратов печать плоская. Усл. печ.л. 1,6 Уч изд. ФГБОУ ВО «Уральский ГАУ»Тираж 100 экз.  Заказ № 1. Издательство ФГБОУ ВО «Уральский ГАУ»  Екатеринбург
. 
_________________________________________________________________
� EMBED PBrush  ���








2
4

[image: image25.png]&

Ly

2

Ly

-1
Puc. 2




_1151235221.doc
[image: image1.png]Puc. 1-17







_1151236673.doc
[image: image1.png]Puc. 31
a
"z
Ta
n
7z %
A
o i
b
Puc 33
a
ra
f
I, Zp

Puc. 35

Puc. 3-6








_1151406682

_1151235357.doc
[image: image1.png]






_1151227174.doc
[image: image1.png]






_1143380377.doc
[image: image1.png]Puc. 2-3 Puc 2-4

Puc, 2-5

™

Puc. 29 Puc 2-10







