Задача 2. Линейные электрические цепи однофазного синусоидального тока

Для электрической схемы, соответствующей номеру варианта и изображенной на рисунках 2.1 – 2.9, выполнить следующее:

1. Провести расчет токов ветвей методом эквивалентного преобразования.

2. Провести расчет токов ветвей методом контурных токов.

3. Сравнить результаты расчетов по пп. 1 и 2, сведя их в таблицу.

4. Определить активную, реактивную и полную мощность цепи, а так же коэффициент мощности всей цепи.

5. Построить в масштабе на комплексной плоскости векторную диаграмму токов и напряжений.

Значения параметров цепи и входного напряжения для каждого варианта приведены в таблице 2.

| Вариант | 10 |
| --- | --- |
| R1, Ом | 7,5 |
| R2, Ом | 19 |
| X1, Ом | 12 |
| X3, Ом | 55 |
| X4, Ом | 24 |
| X5, Ом | 54 |
| U, B | 560 |
| φ, град | -100 |
| Рисунок | 1 |